## Sheet1
全费用清单与计价表
项目名称:飞鹅墓园2025年水电配件采购
序号 | 名称 | 特征描述 | 计量 | 品牌 | 采购量 | 金额(元)
|  |  | 单位 |  |  | 含税单价 | 含税合价
1 | 电工胶布 | 1、名称：电工胶布 | 卷 | 3M | 200 | 2.87 | 574
2、含材料费、含税、含运输到场费用
2 | 小介碟 | 1、名称：小介碟 | 盒 | 白鸽 | 2 | 71.5 | 143
2、规格：50片/盒
3、含材料费、含税、含运输到场费用
3 | 焊枝 | 1、名称：焊枝 | 包 | 大西洋 | 1 | 44.5 | 44.5
2、规格：φ2.5
3、含材料费、含税、含运输到场费用
4 | 焊枝 | 1、名称：焊枝 | 包 | 大西洋 | 1 | 44.5 | 44.5
2、规格：φ3.2
3、含材料费、含税、含运输到场费用
5 | 冲击钻尖凿 | 1、名称：冲击钻尖凿 | 支 | 方大王 | 10 | 15.5 | 155
2、规格：14mm*250mm圆头
3、含材料费、含税、含运输到场费用
6 | 冲击钻圆钻嘴 | 1、名称：冲击钻圆钻嘴 | 支 | 威力狮 | 20 | 8.3 | 166
2、规格：6mm*150mm
3、含材料费、含税、含运输到场费用
7 | 冲击钻圆钻嘴 | 1、名称：冲击钻圆钻嘴 | 支 | 威力狮 | 30 | 8.3 | 249
2、规格：8mm*150mm
3、含材料费、含税、含运输到场费用
8 | 冲击钻圆钻嘴 | 1、名称：冲击钻圆钻嘴 | 支 | 威力狮 | 10 | 9.5 | 95
2、规格：10mm*150mm
3、含材料费、含税、含运输到场费用
9 | 冲击钻圆钻嘴 | 1、名称：冲击钻圆钻嘴 | 支 | 威力狮 | 5 | 9.5 | 47.5
2、规格：12mm*150mm
3、含材料费、含税、含运输到场费用
10 | 电磁阀 | 1、名称：电磁阀 | 个 | 华鼎 | 20 | 205 | 4100
2、规格：1寸,防水
3、含材料费、含税、含运输到场费用
11 | 定时器 | 1、名称：定时器 | 个 | 正泰 | 20 | 60 | 1200
2、规格：220V
3、含材料费、含税、含运输到场费用
12 | 白油 | 1、名称：白油 | 桶 | 电视塔 | 3 | 375 | 1125
2、规格：18KG/桶
3、含材料费、含税、含运输到场费用
13 | 大红油 | 1、名称：大红油 | 桶 | 电视塔 | 3 | 380 | 1140
2、规格：17KG/桶
3、含材料费、含税、含运输到场费用
14 | 银油 | 1、名称：银油 | 桶 | 电视塔 | 1 | 409 | 409
2、规格：14KG/桶
3、含材料费、含税、含运输到场费用
15 | 防锈油 | 1、名称：防锈油 | 桶 | 电视塔 | 1 | 105 | 105
2、规格：4.5KG
3、含材料费、含税、含运输到场费用
16 | 松节水 | 1、名称：松节水 | 桶 | 电视塔 | 2 | 315 | 630
2、规格：14KG/桶
3、含材料费、含税、含运输到场费用
17 | LED太阳灯 | 1、名称：LED太阳灯 | 盏 | 雷士 | 2 | 375 | 750
2、规格：防水,150W
3、含材料费、含税、含运输到场费用
18 | LED太阳灯 | 1、名称：LED太阳灯 | 盏 | 雷士 | 1 | 180 | 180
2、规格：防水,50W
3、含材料费、含税、含运输到场费用
19 | 尿兜感应器 | 1、名称：尿兜感应器 | 套 | 九牧 | 20 | 380 | 7600
2、含材料费、含税、含运输到场费用
20 | 带开关冷气插座 | 1、名称：带开关冷气插座 | 个 | 西门子 | 5 | 15.9 | 79.5
2、规格：16A
3、含材料费、含税、含运输到场费用
21 | 钢锯片 | 1、名称：钢锯片 | 盒 | 广工 | 2 | 22 | 44
2、规格：粗齿
3、含材料费、含税、含运输到场费用
22 | 钢锯片 | 1、名称：钢锯片 | 盒 | 广工 | 2 | 22 | 44
2、规格：细齿
3、含材料费、含税、含运输到场费用
23 | 不锈钢软管 | 1、名称：不锈钢软管 | 条 | 家中王 | 30 | 7.2 | 216
2、规格：304不锈钢，30分
3、含材料费、含税、含运输到场费用
24 | 不锈钢软管 | 1、名称：不锈钢软管 | 条 | 家中王 | 30 | 8 | 240
2、规格：304不锈钢，40分
3、含材料费、含税、含运输到场费用
25 | 不锈钢软管 | 1、名称：不锈钢软管 | 条 | 家中王 | 20 | 8.3 | 166
2、规格：304不锈钢，50分
3、含材料费、含税、含运输到场费用
26 | 换气扇 | 1、名称：换气扇 | 把 | 金羚 | 10 | 78 | 780
2、规格：8寸
3、含材料费、含税、含运输到场费用
27 | 换气扇 | 1、名称：换气扇 | 把 | 金羚 | 10 | 98 | 980
2、规格：10寸
3、含材料费、含税、含运输到场费用
28 | 换气扇 | 1、名称：换气扇 | 把 | 金羚 | 10 | 110 | 1100
2、规格：12寸
3、含材料费、含税、含运输到场费用
29 | 带开关二三极插座 | 1、名称：带开关二三极插座 | 个 | 西门子 | 30 | 16.5 | 495
2、规格：10A
3、含材料费、含税、含运输到场费用
30 | 厕所水箱 | 1、名称：厕所水箱 | 套 | 九牧 | 10 | 155 | 1550
2、含材料费、含税、含运输到场费用
31 | 水箱进水器 | 1、名称：水箱进水器 | 个 | 卡地尔 | 20 | 20 | 400
2、含材料费、含税、含运输到场费用
32 | 摆动龙头 | 1、名称：摆动龙头 | 个 | 罗林 | 30 | 110 | 3300
2、洗手盘，加长牙
3、含材料费、含税、含运输到场费用
33 | 地扫龙头 | 1、名称：地扫龙头 | 个 | 罗林 | 30 | 35 | 1050
2、含材料费、含税、含运输到场费用
34 | 角阀 | 1、名称：角阀 | 个 | 罗林 | 30 | 33 | 990
2、规格：4分
3、含材料费、含税、含运输到场费用
35 | 管剪 | 1、名称：管剪 | 把 | 日丰 | 30 | 48 | 1440
2、规格：PP-P1-5/8
3、含材料费、含税、含运输到场费用
36 | 生料带 | 1、名称：生料带 | 箱 | 三金 | 31 | 193 | 5983
2、规格：100盒/箱
3、含材料费、含税、含运输到场费用
37 | LED厨卫灯 | 1、名称：LED厨卫灯 | 支 | 雷士 | 10 | 54 | 540
2、规格：300*300mm
3、含材料费、含税、含运输到场费用
38 | LED厨卫灯 | 1、名称：LED厨卫灯 | 支 | 雷士 | 50 | 122 | 6100
2、规格：600*600mm
3、含材料费、含税、含运输到场费用
39 | 光管 | 1、名称：光管 | 支 | 三雄 | 50 | 15 | 750
2、规格：LED 0.6米/12W
3、含材料费、含税、含运输到场费用
40 | 光管 | 1、名称：光管 | 支 | 三雄 | 20 | 17 | 340
2、规格：LED 0.9米/14W
3、含材料费、含税、含运输到场费用
41 | 光管 | 1、名称：光管 | 支 | 欧普 | 20 | 30 | 600
2、规格：LED 0.6米/16W
4、含材料费、含税、含运输到场费用
42 | 光管 | 1、名称：光管 | 支 | 三雄 | 50 | 30 | 1500
2、规格：LED 1.2米/24W
5、含材料费、含税、含运输到场费用
43 | LED球泡灯 | 1、名称：LED球泡灯 | 支 | 雷士 | 50 | 13.2 | 660
2、规格：10W，6500K
3、含材料费、含税、含运输到场费用
44 | LED筒灯 | 1、名称：LED筒灯 | 支 | 三雄 | 30 | 28 | 840
2、规格：7W 4000K
3、含材料费、含税、含运输到场费用
45 | LED筒灯 | 1、名称：LED筒灯 | 支 | 三雄 | 30 | 38.5 | 1155
2、规格：12W 4000K
3、含材料费、含税、含运输到场费用
46 | LED筒灯 | 1、名称：LED筒灯 | 支 | 三雄 | 30 | 57 | 1710
2、规格：15W 4000K
3、含材料费、含税、含运输到场费用
47 | LED筒灯 | 1、名称：LED筒灯 | 支 | 三雄 | 30 | 57 | 1710
2、规格：15W 6500K
3、含材料费、含税、含运输到场费用
48 | LED筒灯 | 1、名称：LED筒灯 | 支 | 三雄 | 30 | 71.5 | 2145
2、规格：20W 4000K
3、含材料费、含税、含运输到场费用
49 | LED筒灯 | 1、名称：LED筒灯 | 支 | 三雄 | 30 | 71.5 | 2145
2、规格：20W 6500K
3、含材料费、含税、含运输到场费用
50 | LED筒灯 | 1、名称：LED筒灯 | 支 | 三雄 | 30 | 58 | 1740
2、规格：18W 6500K
3、含材料费、含税、含运输到场费用
51 | LED吸顶灯灯芯 | 1、名称：LED吸顶灯灯芯 | 支 | 雷士 | 50 | 21.96 | 1098
2、规格：18W
3、含材料费、含税、含运输到场费用
52 | LED吸顶灯灯芯 | 1、名称：LED吸顶灯灯芯 | 支 | 雷士 | 50 | 33.9 | 1695
2、规格：24W
3、含材料费、含税、含运输到场费用
53 | 二相漏电开关 | 1、名称：二相漏电开关 | 个 | 德力西 | 5 | 49.5 | 247.5
2、规格：DZ47，63A
3、含材料费、含税、含运输到场费用
54 | 横插式节能灯 | 1、名称：横插式节能灯 | 支 | 雷士 | 50 | 16.5 | 825
2、规格：13W 6500K
3、含材料费、含税、含运输到场费用
55 | 三相四线漏电开关 | 1、名称：三相四线漏电开关 | 个 | 德力西 | 5 | 63 | 315
2、规格：DZ47，63A
3、含材料费、含税、含运输到场费用
56 | 地线 | 1、名称：地线 | 米 | 万家乐 | 200 | 2.1 | 420
2、规格：BVR-1*1.5mm2
3、含材料费、含税、含运输到场费用
57 | 地线 | 1、名称：地线 | 米 | 万家乐 | 200 | 3.5 | 700
2、规格：BVR-1*2.5mm2
3、含材料费、含税、含运输到场费用
58 | 电缆 | 1、名称：电缆 | 米 | 万家乐 | 300 | 9 | 2700
2、规格：RVV-5*1mm2
3、含材料费、含税、含运输到场费用
59 | 电线 | 1、名称：电线（红色） | 米 | 万家乐 | 200 | 2.1 | 420
2、规格：BVR-1*1.5mm2
3、含材料费、含税、含运输到场费用
60 | 电线 | 1、名称：电线（蓝色） | 米 | 万家乐 | 200 | 2.1 | 420
2、规格：BVR-1*1.5mm2
3、含材料费、含税、含运输到场费用
61 | 电线 | 1、名称：电线（黄色） | 米 | 万家乐 | 200 | 2.1 | 420
2、规格：BVR-1*1.5mm2
3、含材料费、含税、含运输到场费用
62 | 电线 | 1、名称：电线（绿色） | 米 | 万家乐 | 400 | 1.5 | 600
2、规格：BVR-1*1.1mm2
3、含材料费、含税、含运输到场费用
63 | 电线 | 1、名称：电线（黄色） | 米 | 万家乐 | 400 | 1.5 | 600
2、规格：BVR-1*1.1mm2
3、含材料费、含税、含运输到场费用
64 | 电线 | 1、名称：电线（红色） | 米 | 万家乐 | 800 | 1.5 | 1200
2、规格：BVR-1*1.1mm2
3、含材料费、含税、含运输到场费用
65 | 电线 | 1、名称：电线（红色） | 米 | 万家乐 | 200 | 3.5 | 700
2、规格：BVR-1*2.5mm2
3、含材料费、含税、含运输到场费用
66 | 电线 | 1、名称：电线（蓝色） | 米 | 万家乐 | 200 | 3.5 | 700
2、规格：BVR-1*2.5mm2
3、含材料费、含税、含运输到场费用
67 | 电线 | 1、名称：电线（黄色） | 米 | 万家乐 | 200 | 3.5 | 700
2、规格：BVR-1*2.5mm2
3、含材料费、含税、含运输到场费用
68 | 电线 | 1、名称：电线（红色） | 米 | 万家乐 | 200 | 5.3 | 1060
2、规格：BVR-1*4mm2
3、含材料费、含税、含运输到场费用
69 | 电线 | 1、名称：电线（蓝色） | 米 | 万家乐 | 200 | 5.3 | 1060
2、规格：BVR-1*4mm2
3、含材料费、含税、含运输到场费用
70 | 电线 | 1、名称：电线（黄色） | 米 | 万家乐 | 200 | 5.3 | 1060
2、规格：BVR-1*4mm2
3、含材料费、含税、含运输到场费用
71 | 电缆 | 1、名称：电缆 | 米 | 万家乐 | 200 | 13 | 2600
2、规格：RVV-3*2.5mm2
3、含材料费、含税、含运输到场费用
72 | 双皮硬线（地线） | 1、名称：双皮硬线（地线） | 米 | 万家乐 | 100 | 13 | 1300
2、规格：7支 BVV-10
3、含材料费、含税、含运输到场费用
73 | 双皮硬线 | 1、名称：双皮硬线 | 米 | 万家乐 | 300 | 20 | 6000
2、规格：7支 BVV-16红色
3、含材料费、含税、含运输到场费用
74 | 双皮硬线 | 1、名称：双皮硬线 | 米 | 万家乐 | 100 | 20 | 2000
2、规格：7支 BVV-16蓝色
3、含材料费、含税、含运输到场费用
75 | 线耳 | 1、名称：线耳 | 只 | 天吉 | 4 | 3.3 | 13.2
2、规格：10平方
3、含材料费、含税、含运输到场费用
76 | 线耳 | 1、名称：线耳 | 只 | 天吉 | 10 | 5 | 50
2、规格：16平方
3、含材料费、含税、含运输到场费用
77 | 45度弯头 | 1、名称：45度弯头 | 个 | 雄塑 | 50 | 0.58 | 29
2、规格：4分
3、含材料费、含税、含运输到场费用
78 | 45度弯头 | 1、名称：45度弯头 | 个 | 雄塑 | 20 | 0.8 | 16
2、规格：6分
3、含材料费、含税、含运输到场费用
79 | 45度弯头 | 1、名称：45度弯头 | 个 | 雄塑 | 70 | 1.21 | 84.7
2、规格：1寸
3、含材料费、含税、含运输到场费用
80 | 45度弯头 | 1、名称：45度弯头 | 个 | 雄塑 | 50 | 3.3 | 165
2、规格：2寸
3、含材料费、含税、含运输到场费用
81 | 90度弯头 | 1、名称：90度弯头 | 个 | 雄塑 | 50000 | 0.67 | 33500
2、规格：4分
3、含材料费、含税、含运输到场费用
82 | 90度弯头 | 1、名称：90度弯头 | 个 | 雄塑 | 50 | 0.89 | 44.5
2、规格：6分
3、含材料费、含税、含运输到场费用
83 | 90度弯头 | 1、名称：90度弯头 | 个 | 雄塑 | 150 | 1 | 150
2、规格：6分转4分
3、含材料费、含税、含运输到场费用
84 | 90度弯头 | 1、名称：90度弯头 | 个 | 雄塑 | 650 | 1.56 | 1014
2、规格：1寸
3、含材料费、含税、含运输到场费用
85 | 90度弯头 | 1、名称：90度弯头 | 个 | 雄塑 | 40 | 1.18 | 47.2
2、规格：1寸转4分
3、含材料费、含税、含运输到场费用
86 | 90度弯头 | 1、名称：90度弯头 | 个 | 雄塑 | 30 | 4.5 | 135
2、规格：2寸
3、含材料费、含税、含运输到场费用
87 | 90度弯头 | 1、名称：90度弯头 | 个 | 雄塑 | 20 | 4 | 80
2、规格：2寸转4分
3、含材料费、含税、含运输到场费用
88 | 90度弯头 | 1、名称：90度弯头 | 个 | 雄塑 | 50 | 10.5 | 525
2、规格：3寸
3、含材料费、含税、含运输到场费用
89 | PVC-U给水管 | 1、名称：PVC-U给水管 | 米 | 雄塑 | 47500 | 2.3 | 109250
2、规格：4分2.0MM厚
3、含材料费、含税、含运输到场费用
90 | PVC-U给水管 | 1、名称：PVC-U给水管 | 米 | 雄塑 | 100 | 2.98 | 298
2、规格：6分 2.0MM厚
3、含材料费、含税、含运输到场费用
91 | PVC-U给水管 | 1、名称：PVC-U给水管 | 米 | 雄塑 | 1000 | 4.65 | 4650
2、规格：1寸 2.4MM厚
3、含材料费、含税、含运输到场费用
92 | PVC-U给水管 | 1、名称：PVC-U给水管 | 米 | 雄塑 | 200 | 7.38 | 1476
2、规格：2寸 2.4MM厚
3、含材料费、含税、含运输到场费用
93 | PVC-U给水管 | 1、名称：PVC-U给水管 | 米 | 雄塑 | 1200 | 28 | 33600
2、规格：3寸 1.6MPA
3、含材料费、含税、含运输到场费用
94 | PVC-U给水管 | 1、名称：PVC-U给水管 | 米 | 雄塑 | 4 | 100 | 400
2、规格：6寸 1.6MPA
3、含材料费、含税、含运输到场费用
95 | PVC-U给水管 | 1、名称：PVC-U给水管 | 米 | 雄塑 | 4 | 160 | 640
2、规格：8寸 1.6MPA
3、含材料费、含税、含运输到场费用
96 | 活接 | 1、名称：活接 | 个 | 雄塑 | 200 | 2.7 | 540
2、规格：4分
3、含材料费、含税、含运输到场费用
97 | 活接 | 1、名称：活接 | 个 | 雄塑 | 10 | 2.8 | 28
2、规格：6分
3、含材料费、含税、含运输到场费用
98 | 活接 | 1、名称：活接 | 个 | 雄塑 | 20 | 6.88 | 137.6
2、规格：1寸
3、含材料费、含税、含运输到场费用
99 | 活接 | 1、名称：活接 | 个 | 雄塑 | 30 | 9.2 | 276
2、规格：2寸
3、含材料费、含税、含运输到场费用
100 | 直通 | 1、名称：直通 | 个 | 雄塑 | 130 | 0.48 | 62.4
2、规格：4分
3、含材料费、含税、含运输到场费用
101 | 直通 | 1、名称：直通 | 个 | 雄塑 | 100 | 0.67 | 67
2、规格：6分
3、含材料费、含税、含运输到场费用
102 | 直通 | 1、名称：直通 | 个 | 雄塑 | 10 | 0.67 | 6.7
2、规格：6分转4分
3、含材料费、含税、含运输到场费用
103 | 直通 | 1、名称：直通 | 个 | 雄塑 | 100 | 0.95 | 95
2、规格：1寸
3、含材料费、含税、含运输到场费用
104 | 直通 | 1、名称：直通 | 个 | 雄塑 | 30 | 0.95 | 28.5
2、规格：1寸转4分
3、含材料费、含税、含运输到场费用
105 | 直通 | 1、名称：直通 | 个 | 雄塑 | 50 | 2.65 | 132.5
2、规格：2寸
3、含材料费、含税、含运输到场费用
106 | 直通 | 1、名称：直通 | 个 | 雄塑 | 10 | 2.25 | 22.5
2、规格：2寸转4分
3、含材料费、含税、含运输到场费用
107 | 直通 | 1、名称：直通 | 个 | 雄塑 | 300 | 5.5 | 1650
2、规格：3寸
3、含材料费、含税、含运输到场费用
108 | 直通 | 1、名称：直通 | 个 | 雄塑 | 3 | 6.1 | 18.3
2、规格：3寸转2寸
3、含材料费、含税、含运输到场费用
109 | 大瓶给水管胶水 | 1、名称：大瓶给水管胶水 | 箱 | 雄塑 | 23 | 288 | 6624
2、规格：24支/箱 500ML/支
3、含材料费、含税、含运输到场费用
110 | 内牙弯头 | 1、名称：内牙弯头 | 个 | 雄塑 | 6000 | 1.22 | 7320
2、规格：4分 塑料牙
3、含材料费、含税、含运输到场费用
111 | 内牙直通 | 1、名称：内牙直通 | 个 | 雄塑 | 30 | 1.43 | 42.9
2、规格：4分
3、含材料费、含税、含运输到场费用
112 | 外直直通 | 1、名称：外直直通 | 个 | 雄塑 | 30 | 0.33 | 9.9
2、规格：4分
3、含材料费、含税、含运输到场费用
113 | 外直直通 | 1、名称：外直直通 | 个 | 雄塑 | 40 | 0.67 | 26.8
2、规格：6分
3、含材料费、含税、含运输到场费用
114 | 外直直通 | 1、名称：外直直通 | 个 | 雄塑 | 40 | 0.78 | 31.2
2、规格：1寸
3、含材料费、含税、含运输到场费用
115 | 外直直通 | 1、名称：外直直通 | 个 | 雄塑 | 10 | 2.02 | 20.2
2、规格：2寸
3、含材料费、含税、含运输到场费用
116 | 90度弯头 | 1、名称：90度弯头 | 个 | 雄塑 | 20 | 1.4 | 28
2、规格：1寸转6分
3、含材料费、含税、含运输到场费用
117 | 三通 | 1、名称：三通 | 个 | 雄塑 | 8000 | 0.78 | 6240
2、规格：4分
3、含材料费、含税、含运输到场费用
118 | 三通 | 1、名称：三通 | 个 | 雄塑 | 10 | 1.22 | 12.2
2、规格：6分
3、含材料费、含税、含运输到场费用
119 | 三通 | 1、名称：三通 | 个 | 雄塑 | 10 | 1.17 | 11.7
2、规格：6分转4分
3、含材料费、含税、含运输到场费用
120 | 三通 | 1、名称：三通 | 个 | 雄塑 | 50 | 1.89 | 94.5
2、规格：1寸
3、含材料费、含税、含运输到场费用
121 | 三通 | 1、名称：三通 | 个 | 雄塑 | 220 | 1.58 | 347.6
2、规格：1寸转4分
3、含材料费、含税、含运输到场费用
122 | 三通 | 1、名称：三通 | 个 | 雄塑 | 70 | 1.88 | 131.6
2、规格：1寸转6分
3、含材料费、含税、含运输到场费用
123 | 三通 | 1、名称：三通 | 个 | 雄塑 | 20 | 5.78 | 115.6
2、规格：2寸
3、含材料费、含税、含运输到场费用
124 | 三通 | 1、名称：三通 | 个 | 雄塑 | 20 | 3.67 | 73.4
2、规格：2寸转4分
3、含材料费、含税、含运输到场费用
125 | 三通 | 1、名称：三通 | 个 | 雄塑 | 10 | 3.78 | 37.8
2、规格：2寸转6分
3、含材料费、含税、含运输到场费用
126 | 三通 | 1、名称：三通 | 个 | 雄塑 | 30 | 4.22 | 126.6
2、规格：2寸转1寸
3、含材料费、含税、含运输到场费用
127 | 三通 | 1、名称：三通 | 个 | 雄塑 | 5 | 5.1 | 25.5
2、规格：2寸转1.5寸
3、含材料费、含税、含运输到场费用
128 | 三通 | 1、名称：三通 | 个 | 雄塑 | 2 | 13 | 26
2、规格：3寸
3、含材料费、含税、含运输到场费用
129 | 三通 | 1、名称：三通 | 个 | 雄塑 | 2 | 8.5 | 17
2、规格：3寸转4分
3、含材料费、含税、含运输到场费用
130 | 三通 | 1、名称：三通 | 个 | 雄塑 | 2 | 12 | 24
2、规格：3寸转2寸
3、含材料费、含税、含运输到场费用
131 | 内牙三通 | 1、名称：内牙三通 | 个 | 雄塑 | 8000 | 1.22 | 9760
2、规格：4分 塑料牙
3、含材料费、含税、含运输到场费用
132 | 水管帽 | 1、名称：水管帽 | 个 | 雄塑 | 50 | 0.33 | 16.5
2、规格：4分
3、含材料费、含税、含运输到场费用
133 | 水管帽 | 1、名称：水管帽 | 个 | 雄塑 | 20 | 0.72 | 14.4
2、规格：1寸
3、含材料费、含税、含运输到场费用
134 | 水管帽 | 1、名称：水管帽 | 个 | 雄塑 | 20 | 2.02 | 40.4
2、规格：2寸
3、含材料费、含税、含运输到场费用
135 | 截止阀 | 1、名称：截止阀 | 个 | 雄塑 | 400 | 3.33 | 1332
2、规格：水制 4分
3、含材料费、含税、含运输到场费用
136 | 截止阀 | 1、名称：截止阀 | 个 | 雄塑 | 10 | 4.67 | 46.7
2、规格：水制 6分
3、含材料费、含税、含运输到场费用
137 | 截止阀 | 1、名称：截止阀 | 个 | 雄塑 | 40 | 7.22 | 288.8
2、规格：水制 1寸
3、含材料费、含税、含运输到场费用
138 | 截止阀 | 1、名称：截止阀 | 个 | 雄塑 | 12 | 15.5 | 186
2、规格：水制 2寸
3、含材料费、含税、含运输到场费用
139 | 截止阀 | 1、名称：截止阀 | 个 | 雄塑 | 5 | 42 | 210
2、规格：水制 3寸
3、含材料费、含税、含运输到场费用
140 | 直通 | 1、名称：直通 | 个 | 雄塑 | 10 | 2.2 | 22
2、规格：2寸转1寸
3、含材料费、含税、含运输到场费用
141 | 油扫 | 1、名称：油扫 | 个 | 棷树 | 15 | 7 | 105
2、规格：2寸
3、含材料费、含税、含运输到场费用
142 | 硅胶垫 | 1、名称：硅胶垫 | 公斤 | 湖南 | 10 | 53 | 530
2、规格：1米*1米*5毫米
3、含材料费、含税、含运输到场费用
143 | 不锈钢管码 | 1、名称：不锈钢管码 | 个 | 佛山 | 40 | 2 | 80
2、规格：4分
3、含材料费、含税、含运输到场费用
144 | 不锈钢管码 | 1、名称：不锈钢管码 | 个 | 佛山 | 25 | 2.33 | 58.25
2、规格：6分
3、含材料费、含税、含运输到场费用
145 | 不锈钢管码 | 1、名称：不锈钢管码 | 个 | 佛山 | 450 | 3.1 | 1395
2、规格：1寸
3、含材料费、含税、含运输到场费用
146 | 不锈钢管码 | 1、名称：不锈钢管码 | 个 | 佛山 | 50 | 3.89 | 194.5
2、规格：2寸
3、含材料费、含税、含运输到场费用
147 | 不锈钢管码 | 1、名称：不锈钢管码 | 个 | 佛山 | 1200 | 4.3 | 5160
2、规格：3寸厚
3、含材料费、含税、含运输到场费用
148 | 滴灌管 | 1、名称：滴灌管 | 米 | 山东 | 7000 | 1.17 | 8190
2、规格：内径15MM
3、含材料费、含税、含运输到场费用
149 | 滴灌开关 | 1、名称：滴灌开关 | 个 | 山东 | 15000 | 1.45 | 21750
2、规格：4分
3、含材料费、含税、含运输到场费用
150 | 滴灌塞头 | 1、名称：滴灌塞头 | 个 | 来芜 | 15000 | 2.2 | 33000
2、含材料费、含税、含运输到场费用
151 | 滴灌喷带 | 1、名称：滴灌喷带 | 米 | 锐晨 | 60 | 3.89 | 233.4
2、规格：4分
3、含材料费、含税、含运输到场费用
152 | 滴灌喷带直接 | 1、名称：滴灌喷带直接 | 个 | 锐晨 | 25 | 7.78 | 194.5
2、规格：4分
3、含材料费、含税、含运输到场费用
153 | 十字螺丝刀 | 1、名称：十字螺丝刀 | 把 | 威力狮 | 6 | 10 | 60
2、规格：6*150MM
3、含材料费、含税、含运输到场费用
154 | 一字螺丝刀 | 1、名称：一字螺丝刀 | 把 | 威力狮 | 6 | 10 | 60
2、规格：6*150MM
3、含材料费、含税、含运输到场费用
155 | 工具袋 | 1、名称：工具袋 | 个 | 广州 | 6 | 45 | 270
2、规格：加厚
3、含材料费、含税、含运输到场费用
156 | 梅花板手 | 1、名称：梅花板手 | 个 | 劳动 | 2 | 7.78 | 15.56
2、规格：14*17
3、含材料费、含税、含运输到场费用
157 | 梅花板手 | 1、名称：梅花板手 | 个 | 劳动 | 2 | 10.1 | 20.2
2、规格：17*19
3、含材料费、含税、含运输到场费用
158 | 梅花板手 | 1、名称：梅花板手 | 个 | 劳动 | 2 | 13.3 | 26.6
2、规格：22*24
3、含材料费、含税、含运输到场费用
159 | 铁补心 | 1、名称：铁补心 | 个 | 山西 | 10 | 13.9 | 139
2、规格：2寸*1.5寸
3、含材料费、含税、含运输到场费用
160 | 木柄电工锤 | 1、名称：木柄电工锤 | 个 | 鲁工 | 15 | 27.5 | 412.5
2、规格：500克
3、含材料费、含税、含运输到场费用
161 | 不锈钢执手锁 | 1、名称：不锈钢执手锁 | 把 | 佛山 | 5 | 105 | 525
2、规格：DS52-D3
3、含材料费、含税、含运输到场费用
162 | 不锈钢花洒 | 1、名称：不锈钢花洒 | 个 | 家中王 | 5 | 60.5 | 302.5
2、规格：304
3、含材料费、含税、含运输到场费用
163 | 管钳 | 1、名称：管钳 | 个 | 德力西 | 5 | 22 | 110
2、规格：8寸
3、含材料费、含税、含运输到场费用
164 | PVC线槽 | 1、名称：PVC线槽 | 米 | 雄塑 | 100 | 1.7 | 170
2、规格：24*14
3、含材料费、含税、含运输到场费用
165 | PVC线槽 | 1、名称：PVC线槽 | 米 | 雄塑 | 100 | 3 | 300
2、规格：39*19
3、含材料费、含税、含运输到场费用
166 | 塑料专用胶 | 1、名称：塑料专用胶 | 支 | 百奥邦 | 300 | 4.4 | 1320
2、规格：1寸
3、含材料费、含税、含运输到场费用
167 | 宁波闸阀 | 1、名称：宁波闸阀 | 个 | 宁波 | 2 | 49.5 | 99
2、规格：1寸
3、含材料费、含税、含运输到场费用
168 | 粗沙纸 | 1、名称：粗沙纸 | 张 | 江西 | 20 | 2 | 40
2、含材料费、含税、含运输到场费用
169 | 不锈钢发热管 | 1、名称：不锈钢发热管 | 条 | 勤大 | 5 | 49.5 | 247.5
2、规格：4000W
3、含材料费、含税、含运输到场费用
170 | 不锈钢发热管 | 1、名称：不锈钢发热管 | 条 | 勤大 | 5 | 38.5 | 192.5
2、规格：3000W
3、含材料费、含税、含运输到场费用
171 | 尿斗感应器变压器 | 1、名称：尿斗感应器变压器 | 个 | 上古 | 30 | 30.8 | 924
2、规格：圆头
3、含材料费、含税、含运输到场费用
172 | 地爆螺丝 | 1、名称：地爆螺丝 | 套 | 强力 | 400 | 1.2 | 480
2、规格：10mm4分长
3、含材料费、含税、含运输到场费用
173 | 地爆螺丝 | 1、名称：地爆螺丝 | 套 | 强力 | 80 | 4.6 | 368
2、规格：16MM6分长
3、含材料费、含税、含运输到场费用
174 | 拉爆螺丝 | 1、名称：地爆螺丝 | 支 | 南海 | 50 | 0.45 | 22.5
2、规格：6*80
3、含材料费、含税、含运输到场费用
175 | 拉爆螺丝 | 1、名称：地爆螺丝 | 支 | 南海 | 50 | 0.55 | 27.5
2、规格：8*80
3、含材料费、含税、含运输到场费用
176 | 拉爆螺丝 | 1、名称：地爆螺丝 | 支 | 南海 | 50 | 0.68 | 34
2、规格：10*80
3、含材料费、含税、含运输到场费用
177 | 拉爆螺丝 | 1、名称：地爆螺丝 | 支 | 南海 | 50 | 1.1 | 55
2、规格：12*80
3、含材料费、含税、含运输到场费用
178 | 堵漏王速凝型水泥 | 1、名称：堵漏王速凝型水泥 | 袋 | 霞丽家 | 3 | 32 | 96
2、规格：4KG/袋
3、含材料费、含税、含运输到场费用
179 | 胶水勺 | 1、名称：胶水勺 | 个 | 乔丰 | 10 | 5.5 | 55
2、规格：塑料
3、含材料费、含税、含运输到场费用
180 | 镀锌钩码 | 1、名称：镀锌钩码 | 只 | 奔新农 | 20000 | 0.63 | 12600
2、规格：4分 出口装
3、含材料费、含税、含运输到场费用
181 | 镀锌钩码 | 1、名称：镀锌钩码 | 只 | 奔新农 | 200 | 1.2 | 240
2、规格：6分 出口装
3、含材料费、含税、含运输到场费用
182 | 镀锌钩码 | 1、名称：镀锌钩码 | 只 | 奔新农 | 800 | 1.25 | 1000
2、规格：1寸 出口装
3、含材料费、含税、含运输到场费用
183 | 镀锌钩码 | 1、名称：镀锌钩码 | 只 | 奔新农 | 50 | 1.72 | 86
2、规格：2寸 出口装
3、含材料费、含税、含运输到场费用
184 | 水管帽 | 1、名称：水管帽 | 个 | 雄塑 | 10 | 0.8 | 8
2、规格：6分
3、含材料费、含税、含运输到场费用
185 | 喇叭 | 1、名称：喇叭 | 个 | 现代 | 20 | 65 | 1300
2、规格：BC-519T
3、含材料费、含税、含运输到场费用
186 | 石屎钉 | 1、名称：石屎钉 | 盒 | 广州 | 3 | 7.78 | 23.34
2、规格：3*30
3、含材料费、含税、含运输到场费用
187 | 木牙螺丝 | 1、名称：木牙螺丝 | 盒 | 强力 | 3 | 25.5 | 76.5
2、规格：4*25
3、含材料费、含税、含运输到场费用
188 | 胶粒 | 1、名称：胶粒 | 个 | 广州 | 1000 | 0.04 | 40
2、规格：6厘
3、含材料费、含税、含运输到场费用
189 | PVC电线管 | 1、名称：PVC电线管 | 米 | 雄塑 | 500 | 1.4 | 700
2、规格：4分
3、含材料费、含税、含运输到场费用
190 | 电线胶管U型码 | 1、名称：电线胶管U型码 | 个 | 雄塑 | 400 | 0.35 | 140
2、规格：4分
3、含材料费、含税、含运输到场费用
191 | 电线管直通 | 1、名称：电线管直通 | 个 | 雄塑 | 400 | 0.19 | 76
2、规格：4分
3、含材料费、含税、含运输到场费用
192 | 电底盒 | 1、名称：电底盒 | 个 | 雄塑 | 20 | 1.5 | 30
2、规格：单盒
3、含材料费、含税、含运输到场费用
193 | 电底盒 | 1、名称：电底盒 | 个 | 雄塑 | 20 | 2.78 | 55.6
2、规格：孖盒
3、含材料费、含税、含运输到场费用
194 | 防水面盒 | 1、名称：防水面盒 | 个 | 松本 | 10 | 14 | 140
2、含材料费、含税、含运输到场费用
195 | 伸缩梯 | 1、名称：伸缩梯 | 把 | 艺可思 | 1 | 1010 | 1010
2、规格：铝合金加厚7.6米
3、含材料费、含税、含运输到场费用
196 | 电线管三通检查口 | 1、名称：电线管三通检查口 | 个 | 雄塑 | 10 | 1.3 | 13
2、规格：4分
3、含材料费、含税、含运输到场费用
197 | 不锈钢网 | 1、名称：不锈钢网 | 块 | 佛山 | 1 | 550 | 550
2、规格：304不锈钢网孔1.5公分，长4米X宽1.5米
3、含材料费、含税、含运输到场费用
198 | 快接 | 1、名称：快接 | 个 | 澜石 | 2 | 110 | 220
2、规格：铁 2寸
3、含材料费、含税、含运输到场费用
199 | 高温高速润滑脂 | 1、名称：高温高速润滑脂 | 桶 | 昆发 | 2 | 560 | 1120
2、规格：KNKS 15公斤/桶
3、含材料费、含税、含运输到场费用
200 | 空气带漏电开关 | 1、名称：空气带漏电开关 | 个 | 电力 | 4 | 105 | 420
2、规格：220V 25A
3、含材料费、含税、含运输到场费用
201 | 卷闸门开关 | 1、名称：卷闸门开关 | 个 | WZJZ | 5 | 38.5 | 192.5
2、规格：JZ-3M
3、含材料费、含税、含运输到场费用
202 | 双头螺丝 | 1、名称：双头螺丝 | 套 | 强力 | 10 | 3.85 | 38.5
2、规格：12*60配螺母
3、含材料费、含税、含运输到场费用
203 | 空气开关 | 1、名称：空气开关 | 个 | 电力 | 10 | 35.5 | 355
2、规格：220V 10A
3、含材料费、含税、含运输到场费用
204 | 电木板 | 1、名称：电木板 | 块 | 广州 | 1 | 385 | 385
2、规格：1米*2米 4公厘
3、含材料费、含税、含运输到场费用
205 | 导轨 | 1、名称：导轨 | 米 | 佛山 | 5 | 12.1 | 60.5
2、规格：5米 厚
3、含材料费、含税、含运输到场费用
206 | 黄腊管 | 1、名称：黄腊管 | 条 | 华阳 | 10 | 0.89 | 8.9
2、规格：8厘
3、含材料费、含税、含运输到场费用
207 | 黄腊管 | 1、名称：黄腊管 | 条 | 华阳 | 10 | 1.21 | 12.1
2、规格：10厘
3、含材料费、含税、含运输到场费用
208 | 黄腊管 | 1、名称：黄腊管 | 条 | 华阳 | 10 | 1.45 | 14.5
2、规格：12厘
3、含材料费、含税、含运输到场费用
209 | 黄腊管 | 1、名称：黄腊管 | 条 | 华阳 | 10 | 1.78 | 17.8
2、规格：14厘
3、含材料费、含税、含运输到场费用
210 | 牛筋迫件 | 1、名称：牛筋迫件 | 米 | 广州 | 5 | 6.68 | 33.4
2、规格：1分*1分
3、含材料费、含税、含运输到场费用
211 | 扎带 | 1、名称：扎带 | 包 | 新光 | 2 | 31 | 62
2、规格：4*200
3、含材料费、含税、含运输到场费用
212 | 扎带 | 1、名称：扎带 | 包 | 新光 | 2 | 38.9 | 77.8
2、规格：8*500
3、含材料费、含税、含运输到场费用
213 | 防水泥 | 1、名称：防水泥 | KG | 极创 | 10 | 11.1 | 111
2、含材料费、含税、含运输到场费用
214 | 不锈钢网 | 1、名称：不锈钢网 | 张 | 佛山 | 1 | 358 | 358
2、规格：12*1.2*3米*1.5米
3、含材料费、含税、含运输到场费用
215 | 洗手盘铜龙头 | 1、名称：洗手盘铜龙头 | 个 | 浙工 | 3 | 81 | 243
2、规格：三节单 冷
3、含材料费、含税、含运输到场费用
216 | 压力表 | 1、名称：压力表 | 个 | 上海荣华 | 3 | 75 | 225
2、规格：Y100 0-2.5MPA
3、含材料费、含税、含运输到场费用
217 | 定时开关 | 1、名称：定时开关 | 个 | 德力西 | 3 | 88 | 264
2、规格：380V
3、含材料费、含税、含运输到场费用
218 | 不锈钢自清洗过滤器 | 1、名称：不锈钢自清洗过滤器 | 台 | 放飞 | 2 | 7684 | 15368
2、规格：304DN-200
3、含材料费、含税、含运输到场费用
219 | 电动机消防泵 | 1、名称：电动机消防泵 | 台 | 上海蓝机 | 2 | 4950 | 9900
2、规格：XBD4.8/1.1W-CDL 3寸
3、含材料费、含税、含运输到场费用
220 | 碟阀 | 1、名称：碟阀 | 个 | 中材 | 2 | 72 | 144
2、规格：3寸
3、含材料费、含税、含运输到场费用
221 | 胶佛兰 | 1、名称：胶佛兰 | 个 | 雄塑 | 4 | 17 | 68
2、规格：3寸
3、含材料费、含税、含运输到场费用
222 | 胶垫 | 1、名称：胶垫 | 个 | 湖南 | 4 | 1.2 | 4.8
2、规格：3寸
3、含材料费、含税、含运输到场费用
223 | 佛兰 | 1、名称：佛兰 | 个 | 佛山 | 2 | 98 | 196
2、规格：铁 DN160厚
3、含材料费、含税、含运输到场费用
224 | 佛兰 | 1、名称：佛兰 | 个 | 雄塑 | 2 | 70 | 140
2、规格：PVC厚DN160
3、含材料费、含税、含运输到场费用
225 | 佛兰 | 1、名称：佛兰 | 个 | 雄塑 | 4 | 85 | 340
2、规格：PVC厚DN200
3、含材料费、含税、含运输到场费用
226 | 佛兰胶垫 | 1、名称：佛兰胶垫 | 个 | 湖南 | 4 | 2.5 | 10
2、规格：DN160
3、含材料费、含税、含运输到场费用
227 | 佛兰胶垫 | 1、名称：佛兰胶垫 | 个 | 湖南 | 4 | 3 | 12
2、规格：DN200
3、含材料费、含税、含运输到场费用
228 | 不锈钢螺丝 | 1、名称：不锈钢螺丝 | 套 | 南海 | 80 | 16 | 1280
2、规格：全牙 16*80
3、含材料费、含税、含运输到场费用
229 | 直通 | 1、名称：直通 | 个 | 雄塑 | 4 | 58 | 232
2、规格：200转160
3、含材料费、含税、含运输到场费用
230 | 90度弯头 | 1、名称：90度弯头 | 个 | 雄塑 | 8 | 120 | 960
2、规格：200
3、含材料费、含税、含运输到场费用
231 | 90度弯头 | 1、名称：90度弯头 | 个 | 雄塑 | 8 | 63 | 504
2、规格：160
3、含材料费、含税、含运输到场费用
232 | 防锈剂 | 1、名称：防锈剂 | 支 | 上海 | 10 | 50 | 500
2、规格：WD-40 450ml
3、含材料费、含税、含运输到场费用
233 | 90度弯头 | 1、名称：90度弯头 | 个 | 雄塑 | 10 | 2.8 | 28
2、规格：2寸*1寸
3、含材料费、含税、含运输到场费用
234 | 中型枣红双制轮 | 1、名称：中型枣红双制轮 | 个 | 众晟 | 130 | 18 | 2340
2、规格：3寸
3、含材料费、含税、含运输到场费用
235 | 洗手盘龙头 | 1、名称：洗手盘龙头 | 个 | 家中王 | 3 | 120 | 360
2、规格：单冷 30分高
3、含材料费、含税、含运输到场费用
236 | 洗手盘龙头 | 1、名称：洗手盘龙头 | 个 | 家中王 | 3 | 80 | 240
2、规格：单冷
3、含材料费、含税、含运输到场费用
237 | 开水器龙头 | 1、名称：开水器龙头 | 个 | 恒达 | 2 | 68 | 136
2、规格：不锈钢
3、含材料费、含税、含运输到场费用
238 | 氩气枪 | 1、名称：氩气枪 | 支 | 回信 | 1 | 63 | 63
2、规格：WP-26
3、含材料费、含税、含运输到场费用
239 | 钨针 | 1、名称：钨针 | 支 | 宏德堡 | 10 | 4 | 40
2、规格：1.6X150
3、含材料费、含税、含运输到场费用
240 | LED微波感应灯 | 1、名称：LED微波感应灯 | 支 | 汾江 | 20 | 95 | 1900
2、规格：18W
3、含材料费、含税、含运输到场费用
241 | LED吸顶灯灯芯 | 1、名称：LED吸顶灯灯芯 | 支 | 欧普 | 20 | 68 | 1360
2、规格：36W 直径25.5cm
3、含材料费、含税、含运输到场费用
242 | 消防照明灯 | 1、名称：消防照明灯 | 支 | 中科 | 20 | 62 | 1240
2、规格：集中电源中控制型
3、含材料费、含税、含运输到场费用
243 | 筒灯 | 1、名称：筒灯 | 支 | 中山 | 20 | 45 | 900
2、规格：明装18W
3、含材料费、含税、含运输到场费用
244 | 碟阀 | 1、名称：碟阀 | 个 | 中材 | 2 | 70 | 140
2、规格：2寸
3、含材料费、含税、含运输到场费用
245 | 大介碟 | 1、名称：大介碟 | 只 | 白鸽 | 10 | 15 | 150
2、规格：350mm
3、含材料费、含税、含运输到场费用
246 | 止回阀 | 1、名称：止回阀 2、材质：铸铁 | 个 | 越海 | 2 | 650 | 1300
3、规格：2寸
4、含材料费、含税、含运输到场费用
247 | 止回阀 | 1、名称：止回阀 2、材质：铸铁 | 个 | 越海 | 2 | 980 | 1960
3、规格：4寸 4、含法兰
5、含材料费、含税、含运输到场费用
248 | 电缆 | 1、名称：电缆 | 米 | 万家乐 | 100 | 37 | 3700
2、规格：RVV-5*4mm2
3、含材料费、含税、含运输到场费用
249 | 45席弯头 | 1、名称：45席弯头 | 个 | 雄塑 | 10 | 11 | 110
2、规格：3寸（75）
3、含材料费、含税、含运输到场费用
250 | 45席弯头 | 1、名称：45席弯头 | 个 | 雄塑 | 10 | 53 | 530
2、规格：6寸（160）
3、含材料费、含税、含运输到场费用
251 | 乙炔风焊枪 | 1、名称：乙炔风焊枪 | 支 | 日出 | 1 | 230 | 230
2、规格：长50（G01-1005）
3、含材料费、含税、含运输到场费用
252 | 电焊钳 | 1、名称：电焊钳 | 把 | 金象 | 1 | 88 | 88
2、规格：300A
3、含材料费、含税、含运输到场费用
253 | 电工电笔 | 1、名称：电工电笔 | 支 | 奥能 | 5 | 3 | 15
2、规格：63型
3、含材料费、含税、含运输到场费用
254 | 焊缆 | 1、名称：焊缆 | 米 | 华焊 | 30 | 53 | 1590
2、规格：35平方
3、含材料费、含税、含运输到场费用
255 | 304外六角螺丝 | 1、名称：304外六角螺丝 | 套 | 南海 | 40 | 8.5 | 340
2、规格：16X70（配螺母、平介、弹介）
3、含材料费、含税、含运输到场费用
256 | 4分线管弹簧 | 1、名称：4分线管弹簧 | 条 | 雄塑 | 1 | 7 | 7
2、含材料费、含税、含运输到场费用
合计 | [6 empty] | 458922.15